| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Система оповещения DUO в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер системы | LPA-DUO-M |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф сетевой 19’’ | LN05-18U68-GM |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Панель-заглушка 1U | LPA-BP1 |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Панель-заглушка 2U | LPA-BP2 |  | «LPA» | шт. | 7 |  |  |
|  | Блок розеток | PH22-9D1-P |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Вентиляторная панель с выключателем и термостатом | FM05-22M |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Усиленная стационарная полка глубиной 600 мм | FS05-600MP-R |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Ролики с тормозом | ITK-HP-25 |  | «ITK» | шт. | 2 |  |  |
|  | Регулируемая опора | LF-80 |  | «ITK» | шт. | 2 |  |  |
|  | Набор закладных винтов-шайб-гаек | ITK-HP-28 |  | «ITK» | шт. | 4 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 55 Ач | DTM 1255 L |  | «DELTA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Микрофонные консоли |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микрофонная консоль на 16 зон | LPA-DUO-MIC |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Широкополосный настенный громкоговоритель | LPA-6W |  | «LPA» | шт. | 77 |  |  |
|  | Рупорный громкоговоритель | LPA-50НМ |  | «LPA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резистор проволочный мощный (цементный) | SQP 5 Вт 68 Ом, 5% |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Конденсатор металлопленочный | К73-17 0.033 мкФ, 400 В, 10% |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Система обратной связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер системы | LPA-Duplex-1Extra |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Вызывная панель системы обратной связи LPA-Duplex | LPA-Duplex-2 |  | «LPA» | шт. | 4 |  |  |
|  | Вызывная панель системы обратной связи LPA-Duplex для МГН | LPA-Duplex-2 MGN |  | «LPA» | шт. | 4 |  | В зоне МГН |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | LUIS+ L-24-SС |  | «Луис+» | шт. | 4 |  | В зоне МГН |
|  | Проводная кнопка сброса | GC-0421W1 |  | «GETCALL» | шт. | 4 |  | В зоне МГН |
|  | Полевой разъем RJ-45, категории 6, экранированный | LTC RJ45-C6-FT-SH |  | “Луис+” | шт. | 16 |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 исп. 5000 |  | «Бастион» | шт. | 1 |  | Для LPA-Duplex |
|  | Аккумулятор 12 В, 40 Ач | SKAT SB 1240 |  | «Бастион» | шт. | 2 |  | Для LPA-Duplex |
|  | Огнестойкая кабельная линия «ЛуисОКЛ-ххх-1617м» в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнестойкий кабель | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | 099755 | «ЛУИС+» | м. | 1095 |  | Sn |
|  | Огнестойкий кабель | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,38 | 100219 | «ЛУИС+» | м. | 135 |  | Pn |
|  | Огнестойкий кабель | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 097910 | «ЛУИС+» | м. | 16 |  | Un |
|  | Огнестойкий кабель | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 097910 | «ЛУИС+» | м. | 26 |  | USn |
|  | Огнестойкий кабель ParLan U/UTP Cat5e | PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52 | 322317 | «ЛУИС+» | м. | 345 |  | Vn, Мn |
|  | Труба ПВХ гибкая гофрированная ∅25 с протяжкой |  | 007644 | «ЛУИС+» | м. | 1490 |  |  |
|  | Держатель оцинкованный односторонний, ∅25-26 |  | 022571 | «ЛУИС+» | шт. | 6457 |  |  |
|  | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 острый |  | 326092 | «ЛУИС+» | шт. | 6977 |  |  |
|  | Металлический дюбель для газобетона 5х30 |  | 354412 | «ЛУИС+» | шт. | 6977 |  |  |
|  | ТМС 25х17 Мини-канал |  | 024462 | «ЛУИС+» | м. | 120 |  |  |
|  | Лента монтажная перфорированная, 17х0.6 |  | 088940 | «ЛУИС+» | м. | 32 |  |  |
|  | Труба жесткая гладкая ∅50 |  | 062535 | «ЛУИС+» | м. | 5 |  |  |
|  | Хомут для тяжелых нагрузок 47-51мм (1”3/4), М8 |  | 250756 | «ЛУИС+» | шт. | 22 |  |  |
|  | Забивной анкер М8 |  | 062781 | «ЛУИС+» | шт. | 22 |  |  |
|  | Шпилька М8х2000 |  | 050413 | «ЛУИС+» | шт. | 3 |  |  |
|  | Коробка огнестойкая монтажная |  | 551355 | «ЛУИС+» | шт. | 9 |  |  |