| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Стойка системы оповещения EVA (1LPA1) в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер системы оповещения | LPA-EVA-MA |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Коммутатор системы оповещения | LPA-EVA-MS |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | 8-портовый коммутатор Ethernet | LPA-EVA-CC |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | 8 зонный усилитель системы оповещения | LPA-EVA-8500 |  | «LPA» | шт. | 4 |  |  |
|  | 4-канальный усилитель мощности 4х120 Вт | LPA-EVA-4120 |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок основного и резервного питания системы | LPA-EVA-BC |  | «LPA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Шкаф сетевой 19’’ | LN05-38U88-GM |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Панель-заглушка 1U | LPA-BP1 |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Панель-заглушка 2U | LPA-BP2 |  | «LPA» | шт. | 8 |  |  |
|  | Блок розеток | PH22-8D1-P |  | «ITK» | шт. | 2 |  |  |
|  | Вентиляторная панель с выключателем и термостатом | FM05-22M |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Усиленная стационарная полка глубиной 600 мм | FS05-600MP |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Ролики с тормозом | ITK-HP-25 |  | «ITK» | шт. | 2 |  |  |
|  | Регулируемая опора | LF-80 |  | «ITK» | шт. | 2 |  |  |
|  | Набор закладных винтов-шайб-гаек | ITK-HP-28 |  | «ITK» | шт. | 4 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 150 Ач | DTM 12150 L |  | «DELTA» | шт. | 4 |  |  |
|  | Стойка системы оповещения EVA (1LPA2) в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер системы оповещения | LPA-EVA-MA |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Коммутатор системы оповещения | LPA-EVA-MS |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | 8-портовый коммутатор Ethernet | LPA-EVA-CC |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | 8 зонный усилитель системы оповещения | LPA-EVA-8500 |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | 1-канальный усилитель мощности 120 Вт | LPA-EVA-120 |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок основного и резервного питания системы | LPA-EVA-BC |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф сетевой 19’’ | LN05-24U88-GM |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Панель-заглушка 1U | LPA-BP1 |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Панель-заглушка 2U | LPA-BP2 |  | «LPA» | шт. | 5 |  |  |
|  | Блок розеток | PH22-8D1-P |  | «ITK» | шт. | 2 |  |  |
|  | Вентиляторная панель с выключателем и термостатом | FM05-22M |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Усиленная стационарная полка глубиной 600 мм | FS05-600MP |  | «ITK» | шт. | 1 |  |  |
|  | Ролики с тормозом | ITK-HP-25 |  | «ITK» | шт. | 2 |  |  |
|  | Регулируемая опора | LF-80 |  | «ITK» | шт. | 2 |  |  |
|  | Набор закладных винтов-шайб-гаек | ITK-HP-28 |  | «ITK» | шт. | 3 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 150 Ач | DTM 12150 L |  | «DELTA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Микрофонные консоли |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаленная микрофонная консоль на 8 зон | LPA-EVA-RM |  | «LPA» | шт. | 4 |  |  |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Широкополосный настенный громкоговоритель | LPA-6W |  | «LPA» | шт. | 217 |  |  |
|  | Широкополосный настенный громкоговоритель | LPA-6W черный |  | «LPA» | шт. | 3 |  |  |
|  | Широкополосный настенный громкоговоритель | LPA-10W |  | «LPA» | шт. | 191 |  |  |
|  | Широкополосный потолочный громкоговоритель | LPA-6C |  | «LPA» | шт. | 15 |  |  |
|  | Громкоговоритель рупорный | LPA-10H |  | «LPA» | шт. | 98 |  |  |
|  | Резисторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резистор металлооксидный 2 Вт, 10 кОм, 5%, | MO-200 (С2-23) |  |  | шт. | 36 |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия Parline+Ecoplast в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Безгалоненный огнестойкий кабель | КСРПнг(А)-FRHF 1x2x1,38 |  | «ПАРИТЕТ» | м. | 13432 |  |  |
|  | Огнестойкий кабель ParLan Cat5e U/UTP | ZH нг(А)-FRHF 4x2x0,52 |  | «ПАРИТЕТ» | м. | 100 |  |  |
|  | Труба ПНД гибкая гофрированная ∅25 | 20125HF |  | «ЭКОПЛАСТ» | м. | 8600 |  |  |
|  | Труба ПНД жесткая гладкая ∅50 | 23050HF |  | «ЭКОПЛАСТ» | м. | 200 |  |  |
|  | Кабельный-канал серии INSTA 100х55 | 76002-E110 |  | «ЭКОПЛАСТ» | м. | 15 |  |  |
|  | Коробка монтажная огнестойкая 75х75х40 | 46121HF |  | «ЭКОПЛАСТ» | шт. | 100 |  |  |
|  | Универсальный металлический дюбель для газобетона | 47204 |  | «ЭКОПЛАСТ» | шт. | 28100 |  |  |
|  | Шуруп стальной оцинкованный, шлиц РН 4,8х32 | 47403 |  | «ЭКОПЛАСТ» | шт. | 28100 |  |  |
|  | Скоба, оцинкованная с одним отверстием, для трубы ∅25 | 43725 |  | «ЭКОПЛАСТ» | шт. | 27950 |  |  |
|  | Скоба, оцинкованная с одним отверстием, для трубы ∅50 | 43750 |  | «ЭКОПЛАСТ» | шт. | 50 |  |  |
|  | Хомут трубный 1 1/2’’ (47-51мм) М8 | 59918 |  | «ЭКОПЛАСТ» | шт. | 500 |  |  |
|  | Шпилька М8 МП8-2 | 94051 |  | «ЭКОПЛАСТ» | шт. | 500 |  |  |
|  | Анкер забивной М8 |  |  | «ЭКОПЛАСТ» | шт. | 500 |  |  |