| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Система оповещения EVA в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер системы оповещения | LPA-EVA-MA |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Коммутатор системы оповещения | LPA-EVA-MS |  | «LPA» | шт. | 5 |  |  |
|  | 8-портовый коммутатор Ethernet | LPA-EVA-CC |  | «LPA» | шт. | 2 |  |  |
|  | 4-канальный усилитель мощности 4х120 Вт | LPA-EVA-4120 |  | «LPA» | шт. | 9 |  |  |
|  | Блок основного и резервного питания системы | LPA-EVA-BC |  | «LPA» | шт. | 4 |  |  |
|  | Блок молниезащиты | LPA-Franklin |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф сетевой 19’’ | LN05-42U88-GP |  | «ITK» | шт. | 2 |  |  |
|  | Панель-заглушка 1U | LPA-BP1 |  | «LPA» | шт. | 4 |  |  |
|  | Панель-заглушка 2U | LPA-BP2 |  | «LPA» | шт. | 16 |  |  |
|  | Блок розеток | PH12-8D3 |  | «ITK» | шт. | 4 |  |  |
|  | Вентиляторная моудль с цифровым термостатом | FM05-1U4TS |  | «ITK» | шт. | 4 |  |  |
|  | Усиленная стационарная полка глубиной 600 мм | FS05-600MP |  | «ITK» | шт. | 4 |  |  |
|  | Ролики с тормозом | ITK-HP-25 |  | «ITK» | шт. | 4 |  |  |
|  | Регулируемая опора | LF-80 |  | «ITK» | шт. | 4 |  |  |
|  | Набор закладных винтов-шайб-гаек | ITK-HP-28 |  | «ITK» | шт. | 10 |  |  |
|  | Система оповещения (паркинг) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер системы | LPA-Presta-2 |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторные батареи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 12В, 200 Ач | DTM 12200 L |  | «DELTA» | шт. | 8 |  |  |
|  | Аккумулятор 12 В, 26 Ач | DTM 1226 L |  | «DELTA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Микрофонные консоли |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаленная микрофонная консоль | LPA-EVA-AA |  | «LPA» | шт. | 1 |  |  |
|  | Микрофонная консоль на 18 зон | LPA-DUO-MIC |  | «LPA» | шт. | 2 |  |  |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Широкополосный настенный громкоговоритель | LPA-6W |  | «LPA» | шт. | 520 |  |  |
|  | Настенный громкоговоритель | LPA-05W3 |  | «LPA» | шт. | 45 |  |  |
|  | Широкополосный настенный громкоговоритель | LPA-10W |  | «LPA» | шт. | 62 |  |  |
|  | Широкополосный настенный громкоговоритель | LPA-6V |  | «LPA» | шт. | 16 |  |  |
|  | Двухполосный потолочный громкоговоритель | LPA-06CL22 |  | «LPA» | шт. | 33 |  |  |
|  | Звуковой прожектор | LPA-20P |  | «LPA» | шт. | 5 |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия “ЛуисОКЛ” в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Безгалоненный огнестойкий кабель | КСРПнг(А)-FRHF 1x2x0,97 |  | «Луис+» | м. | 6283 |  |  |
|  | Безгалоненный огнестойкий кабель | КСРПнг(А)-FRHF 1x2x1,13 |  | «Луис+» | м. | 2341 |  |  |
|  | Безгалоненный огнестойкий кабель | КСРПнг(А)-FRHF 1x2x1,38 |  | «Луис+» | м. | 2659 |  |  |
|  | Огнестойкий кабель ParLan Cat5e U/UTP | ZH нг(А)-FRHF 4x2x0,52 |  | «Луис+» | м. | 200 |  |  |
|  | Труба ПНД гибкая гофрированная ∅20 с протяжкой | 71920 |  | «Луис+» | м. | 2000 |  |  |
|  | Держатель оцинкованный односторонний, ∅19-20 | 53342 |  | «Луис+» | шт. | 6500 |  |  |
|  | Универсальный дюбель 6х32 мм | CM280632 |  | «Луис+» | шт. | 6500 |  |  |
|  | Саморез с пресс-шайбой | CM275032 |  | «Луис+» | шт. | 6500 |  |  |
|  | Лоток перфорированный 50х200х3000 | CLP10-050-200-3 |  | «Луис+» | шт. | 534 |  |  |
|  | Поворот на 45 гр. 50х200 | CLP3P-050-200-M-HDZ |  | «Луис+» | шт. | 30 |  |  |
|  | Поворот на 90 гр. 50х200 | CLP2P-050-200-M-HDZ |  | «Луис+» | шт. | 70 |  |  |
|  | Разветвитель Т-образный 50х200 | CLP1T-050-200-M-HDZ |  | «Луис+» | шт. | 40 |  |  |
|  | Профиль перфорированный | CLM50D-PPP-030-15-HDZ |  | «Луис+» | шт. | 1600 |  |  |
|  | Шпилька М8 | CLW10-TM-08-1 |  | «Луис+» | шт. | 3200 |  |  |
|  | Держатель потолочный | CLW10-DR |  | «Луис+» | шт. | 3200 |  |  |
|  | Гайка со стопорным буртиком М8 | CLP1M-N-8 |  | «Луис+» | шт. | 12800 |  |  |
|  | Болт анкерный с гайкой М8х65 | CLP1M-A-B-8-65 |  | «Луис+» | шт. | 3200 |  |  |